УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по общим вопросам ИНХ

В.А. Кольчик

«          » ___________20     г.

Инструкция по пожарной безопасности в комнате №

I. Общие требования пожарной безопасности

- Помещение должно постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов.

- Средства пожаротушения должны быть исправны и готовы к быстрому применению, подходы к ним всегда свободны.

- Бытовые электронагревательные приборы должны устанавливаться на теплоизоляционных основаниях, их нельзя оставлять включенными без присмотра.

- Курить разрешается только в отведенном и оборудованном для этой цели месте.

II. Требования пожарной безопасности во время работы

1.	Во время работы пользоваться только исправным оборудованием и выполнять правила безопасной эксплуатации установок.

2.	В случае перерыва подачи напряжения все электроприборы должны быть выключены.

III. Требования пожарной безопасности по окончании работы

1. По окончании работы помещение необходимо привести в пожаробезопасное состояние:

- удалить горючие отходы, мусор;

- отключить электрооборудование, электроосвещение, вентиляцию, не требующие круглосуточной работы, закрыть воду;

- сдать помещение, оборудованное охранно-пожарной сигнализацией, под охрану;

- ключи от помещения сдать на вахту и расписаться в журнале.

IV. Порядок действия при пожаре

1. Каждый сотрудник при возникновении пожара должен немедленно:

-	позвонить в пожарную охрану по тел. 101, 112 и сообщить точный адрес пожара (наименование учреждения, корпус, этаж, номер комнаты), что горит, существует ли опасность для жизни людей, свою фамилию;

- обесточить работающую установку, отключить вентиляцию;

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- принять меры по вызову к месту пожара руководителя подразделения, учреждения.

V. Дополнительные требования к баллонам

Баллоны:

Руководитель подразделения

(подпись)				        		(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по ПБ

(подпись)				       		 (Ф.И.О.)

Начальник ООТРЭБ	       						   Л.А. Дындуль

(подпись)				       		 (Ф.И.О.)