Задания письменного кандидатского экзамена ИНХ СО РАН
по специальности «Аналитическая химия» 
(весна 2020 года)

Задание 1.

Для определения плотности различных растворов используют набор денсиметров. А как быть, если денсиметра под рукой нет? Студент Кнопочкин, имея доступ в аналитический практикум, решил определить плотность раствора соляной кислоты следующим образом. Он взвесил пустой бюкс на аналитических весах, затем отобрал пипеткой 0,1000 мл раствора соляной кислоты и поместил во взвешенный бюкс. Масса кислоты составила 0,1120 г. Зная объем и массу кислоты, он без труда вычислил её плотность.

Оцените абсолютную погрешность полученной величины плотности.

При решении принять погрешность  аналитических весов ±2.10–4 г, погрешность автоматической пипетки ± 0,3 мкл?

Задание 2.

— Что такое весовая форма в гравиметрии? Каким требованиям должна соответствовать весовая форма? В чем её отличие от осаждаемой формы? Какая весовая форма из приведенных предпочтительнее при определении меди и почему?

| Определяют | Взвешивают | Множитель |
| --- | --- | --- |
| Cu | CuO | 0,7989 |
|  | Cu(C12H10ONS)2∙H2O | 0,1492 |
|  | Cu(C7H6O2N)2 | 0,1892 |
|  | Cu(C9H6ON)2 | 0,1806 |
|  | CuC14H11O2N | 0,2200 |

— Определение состава соединения x(C5H6N6)·H2SO4 провели по следующей схеме. Навески соединения растворяли, проводили осаждение BaSO4, осадок отфильтровывали и доводили до постоянной массы. Массы навесок соединения и весовой формы приведены в таблице:

| Номер опыта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m(соединения), г | 0,3618 | 0,3410 | 0,4212 | 0,4415 |
| m(BaSO4), г | 0,3399 | 0,3206 | 0,3960 | 0,4154 |

а) Рассчитайте процентное содержание H2SO4 в соединении и представьте результат анализа с доверительным интервалом (Рдов = 0.95).

б) Рассчитайте процентное содержание C5H6N6 в соединении и оцените его стандартное отклонение, S(C5H6N6).

в) Рассчитайте коэффициент x и его абсолютную погрешность (S(x)).

Задание 3.

— Что такое рН? Почему важно учитывать этот фактор при анализе различных объектов?

— Оцените качественно, какая среда будет в водных растворах следующих солей: хлорид аммония, ацетат натрия, нитрат цинка, бромид калия.

— Рассчитайте рН раствора, полученного смешением 50 мл раствора карбоната калия с 
рН = 11,17 и 60 мл раствора серной кислоты с рН = 2,00.

Задание 4.

— Что такое закон эквивалентов в титровании для метода отдельных навесок и пипетирования?

— Нарисуйте общий вид кривых: прямого комплексонометрического титрования цинка ЭДТА, прямого перманганатометрического определения железа(II), кислотно-основного титрования арсената натрия серной кислотой.

— Для эксперимента требуется приготовить раствор серной кислоты с точной концентрацией 0,1000 моль/л. Для этого в мерную колбу объемом 2,000 л добавили рассчитанный объем концентрированной кислоты с концентрацией 17,41 моль/л,  довели до метки и перемешали. Для определения точной концентрации полученного раствора из колбы отобрали две аликвоты объемом 10,00 мл. На их титрование было затрачено в среднем 19,92 мл раствора NaOH с концентрацией 0,09859 н. Рассчитайте концентрацию полученного раствора и определите, какой объем воды или концентрированной кислоты (С=17,41 моль/л) следует добавить в мерную колбу, чтобы концентрация серной кислоты в ней точно соответствовала требуемой.

Задание 5.

— Схематично изобразите принципиальное устройство спектрофотометра. На какие 2 вида можно разделить спектрофотометры по принципиальной схеме устройства?

— В растворе возможны равновесия:

M+ + X– = MX, 	lgβ = 4,00
HX = X– + H+, 	Kа

При рН 4,50 оптическая плотность A = 1,000  0,005. Известно, что CM = 1,60∙10–4М, 
CX = 7,00∙10–4 M,  εM = 2,00·103 ( 2%), εMX = 5,00·103 ( 3%), εX = εHX = 0 M–1 см–1, 
l = 2,00 см. Рассчитайте константу кислотности и оцените погрешность полученной величины.