УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по общим вопросам

___________________ В.А. Кольчик

“_____”______________ 20    г.

# Н О Р М А

суточной (сменной) потребности

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)

Подразделение ________________________ Корпус _____________________ № комнаты ______________

Объем помещения _________________ м3. Вид работы ___________________________________________

____________________________________________ Действительно с «_____» _______________ 20     г.

| №№ п/п | Наименование ЛВЖ | Количество, (л) | Количество посуды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Нормы суточной (сменной) потребности ЛВЖ разрабатываются руководителями подразделений по каждому помещению, где применяются ЛВЖ.

Что надо сделать для обеспечения пожарной безопасности:

- ЛВЖ размещать в металлическом ящике с плотно-закрывающейся крышкой;

дно и стенки ящика должны быть выложены противопожарным полотном.

- На ящике, где размещаются ЛВЖ, должна быть надпись: «Огнеопасно».

- Ящик с ЛВЖ устанавливать не ближе 1 м от источника тепла.

- Посуда с ЛВЖ должна быть промаркирована (БЕНЗИН, АЦЕТОН и т.п.).

- В ящиках и вблизи их, где размещаются ЛВЖ, не допускать хранения кислот и других материалов.

- Все работы с ЛВЖ проводить в вытяжном шкафу.

Руководитель подразделения

(подпись)					(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по ПБ

(подпись)					(Ф.И.О.)

Начальник ООТРЭБ	       						     Л.А. Дындуль

(подпись)					(Ф.И.О.)