- Пробоподготовка.

  - Методы концентрирования и их применение в аналитической практике.

  - Что такое экстракция и ее применение в аналитической химии? Какие требования предъявляются к экстрагенту и разбавителю.

  - Какие типы фазовых равновесий используются в хроматографии? Назовите соответствующие им хроматографические методы.

  - В раствор с постоянным значением pH = 4,00, содержащий по 3,0·10-4 моль/л солей кадмия (II) и марганца (II), добавили 8-оксихинолин до аналитической концентрации 5,0·10-2моль/л. Произошло ли количественное (99%) разделение катионов? Справочные данные: Ks(Cd(Ox)2) = 1,00·10-22; β1(Cd(Ox)+) = 1,6·107; β2(Cd(Ox)2) = 2,5·1013; Ks(Mn(Ox)2) = 5,00·10-20; β1(Mn(Ox)+) = 6,3·106; β2(Mn(Ox)2) = 4,0·1012; Ka = 1,3·10-10; Kb = 1,0·10-9.

  - Хлорид-ион, образовавшийся при разложении органического соединения состава C6H6-xClx, осаждают и взвешивают в виде хлорида серебра. Результаты анализа приведены в таблице:

| № опыта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m(C6H6-xClx), г | 0,1480 | 0,1150 | 0,1785 | 0,1010 |
| m(AgCl), г | 0,3978 | 0,3096 | 0,4798 | 0,2719 |

Рассчитайте процентное содержание хлора в образце и стехиометрию соединения (Рдов = 0,95).

- Кислотно-основные равновесия в растворах и их использование в аналитической химии.

  - Титрование и его применение в аналитической химии. Приведите схематические изображения кривых титрования.

  - Что такое буферные растворы? Из каких компонентов они готовятся?

  - Рассчитайте массу навески NaOH, которую нужно добавить к 500 мл 0,100 М раствора уксусной кислоты, чтобы pH раствора стал равен 4,50? Справочные данные: pКа(CH3COOH) = 4,75.

  - Навеску карбоновой кислоты (CH2)n(COOH)2 массой 0,8200 г поместили в мерную колбу объемом 250,0 мл. На титрование 20,00 мл раствора затратили в среднем 22,00 мл раствора гидроксида натрия. Стандартизацию раствора гидроксида натрия проводили по навескам бензойной кислоты:

| m(C6H5COOH), г | 0,1184 | 0,1528 | 0,1389 |
| --- | --- | --- | --- |
| V(NaOH), мл | 19,20 | 24,80 | 22,50 |

Рассчитайте молярную массу эквивалента кислоты и идентифицируйте ее.

2.5. Слабую кислоту HA (CA = 0,100 M, pKA = 6,00) титруют раствором NaOH в присутствии индикатора HB (СB = 1,00·104 M, pKB = 7,00). Известно, что  = = 0,  = 2000,  = 5000, l = 1.00 см. Как изменится оптическая плотность при прохождении точки эквивалентности (т.е. при изменении x = nNaOH/nHA от 0.99 до 1.01)? Разбавлением пренебречь.

- Спектрометрические методы химического анализа.

  - Сформулируйте закон Бугера-Ламберта-Бера. От чего зависит коэффициент экстинкции?

  - Атомно-эмиссионная спектрометрия (АЭС). Принципы, источники возбуждения в АЭС и их применение для КХА.

  - Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС). Принципы, источники возбуждения, применение метода.

  - Рентгенофлуоресцентный анализ. Принципы, возможности и применение.

  - Масс-спектрометрия. Принципы, источники ионизации, практическое применение.

- Обработка результатов.

  - Что такое случайные и систематические погрешности? Как они связаны с воспроизводимостью и правильностью анализа?

  - Какое значение имеет операция отбора пробы при анализе реальных объектов (твердых, жидких, газообразных)? Что такое представительность навески?

  - Внутренний контроль качества результатов химического анализа. Карты Шухарта.

  - Какие статистические критерии используют для обнаружения и выбраковки промахов анализа?

  - При определении меди в двух образцах стали по АЭС методике (методика обеспечивает сходимость результатов sr = 0,15) были получены результаты: С1 = 2,4·10-4 % масс.; С2 = 5,2·10-4 % масс. Можно ли утверждать, что эти образцы разные (значимо ли различие полученных результатов)?

- Выбрать метод количественного элементного химического анализа и обосновать свой выбор для определения:

  - Основных компонентов пробы:

- Натрий и калий;

- Водород и азот.

  - Обзорного состава пробы:

- Сталей и сплавов;

- Геологические объекты;

- Природные сточные воды.

  - Следовых количеств элементов (<10-6 % масс.) в высокочистых веществах:

- Германий и висмут.

5.4. Определение галогенов.